## Slide 1: Optymalizacja układu do Ramana

## Slide 4: Spektrometr

## Slide 5: Dyspersja/pixel vs N, λ oraz FL

## Slide 6
Dyspersja/pixel vs N, λ oraz FL

## Slide 7: Optymalizacja siatki dyfrakcyjnej – rozdzielczość spektralna

## Slide 8: Wybór siatki i lasera

## Slide 9: Przedział dyspersji

## Slide 10
Przedział dyspersji
Im większa liczba rowków/mm, tym mniejszy przedział dyspersji . Dla siatki odbiciowej
Dla siatki 1800gr/mm przedział dyspersji ~ .
Dla siatki 1200gr/mm ~ 2, dla siatki 600gr/mm ~ itd..

## Slide 11
https://www.horiba.com/int/scientific/products/custom-spectroscopy-solutions/spectrometers-and-monochromators/grating-calculator/

## Slide 12
Relacja

## Slide 13
Horiba

## Slide 14: Horiba

## Slide 15: Horiba

## Slide 16: Horiba

## Slide 17: Horiba

## Slide 18: Horiba

## Slide 19: Długość fali na którą siatka jest blazowana
Długość fali, , na którą siatka jest blazowana, jest długością fali, dla której siatka ma najwyższą wydajność dyfrakcji.
Obliczamy ją na podstawie kąta między rowkami i powierzchnią siatki:

## Slide 20
=500nm
Długość fali na którą siatka jest blazowana

## Slide 21
Długość fali na którą siatka jest blazowana

## Slide 22
Wybór lasera – intensywność widma

## Slide 23: Wybór lasera

## Slide 24: Wybór lasera

## Slide 25: Wybór lasera - rozdzielczość przestrzenna

## Slide 26: Wybór lasera

## Slide 27: Wybór lasera - fluorescencja
Sygnał fluorescencji, który pojawia się gdy pobudzamy próbkę światłem UV lub VIS może maskować widmo Ramana. Fluorescencja może pochodzić od próbki, podłoża lub elementów optycznych. Można wyeliminować ten sygnał stosując laser NIR lub „deep” UV.
Widmo nikotyny mierzone laserem 532nm (zielona krzywa)
i laserem 785nm ( czerwona krzywa)

## Slide 28: Pomiar PL i Ramana
Spektrometr Ramana można użyć do pomiaru widma PL, stosując źródło z zakresu
VIS lub UV. Ponieważ takie widmo jest zwykle obserwowane w szerokim zakresie
długości fal, należy zastosować siatkę o małej ilości rowków. To samo źródło można
zastosować do pomiaru widma Ramana, ale wówczas należy użyć siatkę o większej
ilości rowków.
Widmo PL i Ramana atramentu zmierzone przy użyciu siatki 300gr/mm i 1800gr/mm.
Laser 532nm.

## Slide 29: Wybór lasera
UV Raman – 2400gr/mm i 3600gr/mm ze względu na małą długość fali rekomendowane są siatki z dużą ilością rowków aby zapewnić maksymalną rozdzielczość;
VIS Raman – 1200gr/mm i 1800 gr/mm.
UV i VIS PL – siatka 300gr/mm.
IR Raman – 300gr/mm i 600gr/mm; rozdzielczość jest dostateczna ze względu na
większą długość fali.
Intensywność widma Ramana jest proporcjonalne do , zatem jest mała dla lasera
IR. Dlatego czas ekspozycji musi być odpowiednio długi i moc lasera większa niż w
przypadku lasera UV czy VIS.

## Slide 30: Otwór konfokalnay

## Slide 31: Otwór konfokalny

## Slide 32: Obiektyw

## Slide 33: Obiektyw

## Slide 34: Obiektyw